附件

贵州省应急技术中心安全生产检测检验机构

信息公开表

| 机构名称 |  | 贵州省应急技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码/注册号 |  |  |  | 12520000761398308M |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  | 贵阳市云岩区贵阳云岩三马产业园三期8号楼 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 550001 |  |
| 实验室地址 |  | 贵阳市云岩区贵阳云岩三马产业园三期8号楼 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 550001 |  |
|  |  | 六盘水市钟山区其林路东侧1号综合楼 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 553000 |  |
|  |  | 兴义市兴义大道大商汇B3组团2栋801室 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 562400 |  |
|  |  | 毕节市碧阳大道万丰国际商贸城3街28街 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 551700 |  |
|  |  | 遵义市桃溪路51号省劳科院一楼 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 563000 |  |
| 机构信息公开网址 |  | http://yjgl.guizhou.gov.cn |  |  | 法定代表人 |  |  | 黄松 |  |  |
| 机构联系人 |  | 高成香 |  |  | 联系电话 |  |  | 18708512089 |  |  |
| 主持检测检验工作负责人 |  | 黄松 |  |  | 技术负责人 |  |  | 高成香 |  |  |
| 资质证书编号 |  | 黔 煤监 21 03 |  |  | 发证日期 |  |  | 2022年6月29日 |  |  |
| 资质证书批准部门 |  | 贵州省能源局 |  |  | 有效日期 |  |  | 2026年6月9日 |  |  |
| 批准的业务范围(贵州省应急技术中心贵阳矿山安全实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  |  |  | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制 范围 |  | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电化学式氧气 传感器 | 1.1 | 外观结构 |  |  | MT/T 447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 烟雾传感器 | 2.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 382-2011《矿用烟雾传感器通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 灵敏度和响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 2.6 | 工频耐压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水位 传感器 | 3.1 | 结构 |  |  | MT/T 825-1999《矿用水位传感器通用技术条件》 |  | 只检 压力型 |  |  |
|  |  | 3.2 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 最大工作电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 输出信号误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业场所环境气体检测报警仪 | 4.1 | 报警声和光 |  |  | GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 最小响应值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 示值误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体检测仪 |  |  |
|  |  | 4.4 | 仪器漂移 |  |  |  |  | 限便携式仪器 |  |  |
|  |  | 4.5 | 报警误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体报警仪 |  |  |
|  |  | 4.6 | 泵吸式仪器采气距离和流量 |  |  |  |  | 限泵吸式仪器 |  |  |
|  |  | 4.7 | 供电 |  |  |  |  | 限电池供电仪器 |  |  |
|  |  | 4.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 状态指示 |  |  |  |  | 限具有无级通信功能仪器 |  |  |
| 5 | 红外测温仪 | 5.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 1111-2011《矿用红外测温仪通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 电源及充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 测量范围和基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 重复性测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | 电源适应性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 5.11 | 工频耐压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 携带型电化学式一氧化碳测定器 | 6.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 7 | 硫化氢检测报警仪 | 7.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 7.9 | 工频耐压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 风速传感器 | 8.1 | 外观与结构 |  |  | MT/T 448-2008《矿用风速传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 8.6 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 风速表（不含机械式风表） | 9.1 | 外观和运动零、部件 |  |  | MT/T 380-2007《煤矿用风速表》 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 起动风速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 风速测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 风速误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 计时误差 |  |  |  |  | 只检电子风表 |  |  |
| 10 | 粉尘浓度传感器 | 10.1 | 外观与结构 |  |  | MT/T 1102-2009《煤矿用粉尘浓度传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 零位稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 采样流量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 最大启动电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 | 最大工作电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.8 | 工作噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 直读式粉尘浓度测量仪 | 11.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 163-2019《直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 | 外观与结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | 测量相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | 稳定性相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | 采样流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | 采样流量误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 采样流量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 煤矿用自救器 | 12.1 | 吸气中氧气浓度 |  |  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》 |  |  |  |  |
|  |  | 12.2 | 吸气中二氧化碳浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3 | 贮气袋吸空现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.4 | 防护时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | 呼吸阻力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.6 | 吸气温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.7 | 压缩氧气自救器高压系统气密性 |  |  |  |  | 限压缩氧气自救器 |  |  |
|  |  | 12.8 | 压缩氧气自救器正、负压气密性 |  |  |  |  | 限压缩氧气自救器 |  |  |
|  |  | 12.9 | 压缩氧气自救器定量供氧量 |  |  |  |  | 限压缩氧气自救器 |  |  |
|  |  | 12.10 | 压缩氧气自救器自动补给供氧量 |  |  |  |  | 限压缩氧气自救器 |  |  |
|  |  | 12.11 | 压缩氧气自救器手动补给供氧量 |  |  |  |  | 限压缩氧气自救器 |  |  |
|  |  | 12.12 | 呼吸系统取出力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.13 | 联结强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.14 | 温度耐受性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.15 | 贮气袋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.16 | 封印条或挂钩开启力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.17 | 化学氧自救器呼吸系统气密性 |  |  |  |  | 限化学氧自救器 |  |  |
|  |  | 12.18 | 化学氧自救器外壳气密性 |  |  |  |  | 限化学氧自救器 |  |  |
|  |  | 12.19 | 初期生氧器 |  |  |  |  | 限化学氧自救器,只检供氧时间、总供氧量、外壳温度 |  |  |
| 13 | 隔离式正压氧气呼吸器 | 13.1 | 高压系统气密性 |  |  | MT/T 867-2000《隔离式正压氧气呼吸器》 |  |  |  |  |
|  |  | 13.2 | 低压系统气密性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.3 | 吸气中氧气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.4 | 吸气中二氧化碳浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.5 | 吸气温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.6 | 呼气阻力和吸气阻力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.7 | 定量供氧量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.8 | 自动补给供氧量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.9 | 手动补给供氧量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.10 | 自动补给阀开启压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.11 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.12 | 减压器出口输出流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.13 | 安全阀开启压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.14 | 报警声响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.15 | 排气阀开启压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.16 | 呼、吸气阀的逆向漏气量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.17 | 呼、吸气阀的通气阻力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.18 | 清净罐的气密性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.19 | 冷却器气密性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 煤矿用 电缆阻燃性能 | 14.1 | 负载条件下燃烧试验 |  |  | MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》 |  |  |  |  |
|  |  | 14.2 | 单根垂直燃烧试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.3 | 成束电线电缆燃烧试验方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 织物芯阻燃输送带 | 15.1 | 表面电阻 |  |  | MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》 |  |  |  |  |
|  |  | 15.2 | 滚筒摩擦性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.3 | 喷灯燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢丝绳芯阻燃输送带 | 16.1 | 表面电阻 |  |  | MT/T 668-2019《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》 |  |  |  |  |
|  |  | 16.2 | 滚筒摩擦性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.3 | 喷灯燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 涂覆布风筒 | 17.1 | 阻燃性能 |  |  | MT/T 164-2019 《矿用涂覆布风筒通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 17.2 | 抗静电性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 聚合物制品 | 18.1 | 阻燃性能 |  |  | MT/T 113-1995 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 |  |  |  |  |
|  |  | 18.2 | 表面电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电机车 | 19.1 | 一般要求 |  |  | NB/T 10049-2018《煤矿在用电机车检测检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2 | 制动性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.3 | 安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.4 | 机械部件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.5 | 电气部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 通风机叶片 | 20.1 | 非线状（簇状）缺陷 |  |  | JB/T 9218-2015《无损检测渗透检测方法》 |  |  |  |  |
|  |  | 20.2 | 线状缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.3 | 点线状缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 钢锻件（轴类） | 21.1 | 单个不连续缺陷（当量平底孔直径） |  |  | GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 21.2 | 密集形不连续缺陷（当量平底孔直径） |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 局部通风机 | 22.1 | 外观质量 |  |  | MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 22.2 | 安全结构和措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.3 | 安全证件审查 |  |  |  |  | 只检安标证书、防爆合格证、摩擦火花合格证审查 |  |  |
|  |  | 22.4 | 电动机绕组冷态绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.5 | 抽出式通风机叶轮间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.6 | 压入式通风机叶轮间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.7 | 抽出式通风机的隔流腔压差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.8 | 电动机最大输出功率 |  |  |  |  | 只检运行工况点 |  |  |
|  |  | 22.9 | 机械运转试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.10 | 通风机流量 |  |  |  |  | 只检运行工况点 |  |  |
|  |  | 22.11 | 压力或静压偏差 |  |  |  |  | 只检运行工况点 |  |  |
|  |  | 22.12 | 最高效率或静效率偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.13 | 振动速度有效值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 矿用钢丝绳（缆）在线无损定量检测 | 23.1 | 钢丝绳局部损伤 |  |  | MT/T 970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 |  |  |  |  |
|  |  | 23.2 | 钢丝绳金属横截面积损失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 空气压缩机 | 24.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 1203-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 空气压缩机》 |  |  |  |  |
|  |  | 24.2 | 文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.3 | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.4 | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.5 | 安全保护及辅助装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.6 | 技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.7 | 润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 主排水系统 | 25.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 1204-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 主排水系统》 |  |  |  |  |
|  |  | 25.2 | 文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.3 | 系统配置与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.4 | 主排水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.5 | 接地电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 主要通风机系统 | 26.1 | 基本要求 |  |  | MT/T 1205-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 主要通风机系统》 |  |  |  |  |
|  |  | 26.2 | 资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.3 | 外观及结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.4 | 安装及配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.5 | 喘振 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.6 | 风量、压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.7 | 通风机运行效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.8 | 电动机运行效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.9 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.10 | 振动速度有效值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.11 | 电动机轴承、定子温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.12 | 电动机冷态绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.13 | 接地电阻值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.14 | 叶片与机壳（或保护圈）的间隙值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 提升绞车系统 | 27.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 1206-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 提升绞车系统》 |  |  |  |  |
|  |  | 27.2 | 文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.3 | 机房或硐室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.4 | 井架、井口及井底 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.5 | 提升装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.6 | 电气安全性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 缠绕式提升机系统 | 28.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 1207-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 缠绕式提升机系统》 |  |  |  |  |
|  |  | 28.2 | 文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.3 | 机房或硐室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.4 | 井架、井口及井底 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.5 | 提升装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.6 | 电气安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 摩擦式提升机系统 | 29.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 1208-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 摩擦式提升机系统》 |  |  |  |  |
|  |  | 29.2 | 文件和资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29.3 | 机房或硐室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29.4 | 井架、井口与井底 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29.5 | 提升装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29.6 | 电气安全性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 带式输送机 | 30.1 | 一般要求 |  |  | NB/T 10753-2021《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 30.2 | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.3 | 信号装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.4 | 防护装置和警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.5 | 带速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.6 | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.7 | 加速度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.8 | 运行平稳性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.9 | 输送带运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.10 | 制动装置和逆止装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.11 | 防撕裂保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.12 | 沿线紧急停车装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.13 | 防跑偏保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.14 | 防超速保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.15 | 驱动滚筒防打滑保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.16 | 堆煤保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.17 | 烟雾保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.18 | 温度监测、自动洒水装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.19 | 张紧力下降保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.20 | 软起动装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.21 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.22 | 张紧装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.23 | 液压元件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.24 | 清扫器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.25 | 液力偶合器传动介质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 架空乘人 装置 | 31.1 | 一般要求 |  |  | NB/T 10755-2021《煤矿在用架空乘人装置定期安全检测检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 31.2 | 安全间距 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.3 | 运行速度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.4 | 空载运行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.5 | 负载运行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.6 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.7 | 钢丝绳导向装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.8 | 制动装置性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.9 | 托轮性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.10 | 抱索器安全系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.11 | 抱索器运行性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.12 | 吊椅安全系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.13 | 吊椅运行性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.14 | 尾轮预紧力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.15 | 张紧装置运行性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.16 | 液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.17 | 安全防护装置配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.18 | 安全防护装置性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 跑车防护装置 | 32.1 | 组成及设计 |  |  | GB 43068-2023《煤矿用跑车防护装置安全技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 32.2 | 装置总装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.3 | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.4 | 监控传感器灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.5 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.6 | 挡车栏荧光标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.7 | 收放机构负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.8 | 安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.9 | 标牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 流量传感器 | 33.1 | 外观及结构 |  |  | NB/T 10541-2021《矿用流量传感器》 |  | 只检气体型 |  |  |
|  |  | 33.2 | 基本功能 |  |  |  |  | 只检气体型 |  |  |
|  |  | 33.3 | 主要技术指标 |  |  |  |  | 只检气体型 |  |  |
|  |  | 33.4 | 输出信号制 |  |  |  |  | 只检气体型 |  |  |
|  |  | 33.5 | 传输距离 |  |  |  |  | 只检气体型 |  |  |
|  |  | 33.6 | 电源波动适应能力 |  |  |  |  | 只检气体型 |  |  |
|  |  | 33.7 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检气体型常态下 |  |  |
|  |  | 33.8 | 工频耐压 |  |  |  |  | 只检气体型 |  |  |
| 34 | 无轨胶轮车 | 34.1 | 结构要求 |  |  | NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 34.2 | 操作灵活性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.3 | 消防装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.4 | 离地最小间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.5 | 常温启动性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.6 | 最小通过能力半径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.7 | 最大牵引力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.8 | 运行速度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.9 | 保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.10 | 最大静制动力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.11 | 制动距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.12 | 坡道上的停车制动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.13 | 爬坡能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.14 | 照明及信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.15 | 警声装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.16 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.17 | 防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34.18 | 防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 连接链 | 35.1 | 外观检查 |  |  | AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 35.2 | 二倍最大静荷重试验时的永久伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 连接插销 | 36.1 | 外观检查 |  |  | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验 规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 36.2 | 二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 瓦斯抽放泵(水循环真空泵) | 37.1 | 流量 |  |  | GB/T13930-2024《真空泵和水环压缩机气量测定方法》 |  |  |  |  |
|  |  | 37.2 | 吸入压力 |  |  | GB/T13929-2024《真空泵和水环压缩机试验方法》 |  |  |  |  |
|  |  | 37.3 | 排气压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.4 | 转速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.5 | 轴功率、等温效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.6 | 进气温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.7 | 振动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.8 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.9 | 安全设施 |  |  | 《煤矿安全规程》 |  |  |  |  |
| 38 | 煤矿在用重要用途钢丝绳(新绳) | 38.1 | 钢丝绳绳径 |  |  | MT/T716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 38.2 | 钢丝直径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.3 | 拆股钢丝抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.4 | 拆股钢丝反复弯曲次数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.5 | 拆股钢丝扭转次数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.6 | 钢丝破断拉力总和 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.7 | 安全系数 |  |  | 《煤矿安全规程》 |  |  |  |  |
| 39 | 煤矿在用重要用途钢丝绳(旧绳) | 39.1 | 钢丝绳直径缩小量 |  |  | MT/T717-2019《煤矿重要用途钢丝绳性能测定方法及判定规则》 |  |  |  |  |
|  |  | 39.2 | 拆股钢丝破断拉力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.3 | 拆股钢丝反复弯曲次数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.4 | 钢丝的平均抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.5 | 不合格钢丝断面积 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.6 | 钢丝破断拉力总和 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.7 | 安全系数 |  |  | 《煤矿安全规程》 |  |  |  |  |
| 40 | 单轨吊 | 40.1 | 检测检验基本条件 |  |  | NB/T10176-2019《煤 矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 40.2 | 一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.3 | 使用性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.4 | 制动性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.5 | 照明、信号与通信 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.6 | 安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.7 | 配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 无极绳绞车 | 41.1 | 工作条件 |  |  | AQ1041-2007《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 41.2 | 基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41.3 | 操纵性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41.4 | 空运转试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41.5 | 负荷转试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41.6 | 制动性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41.7 | 安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 煤矿安全监控系统 | 42.1 | 一般要求 |  |  | AQ1029-2019《煤矿 安全监控系统及检 测仪器使用管理规 范》 |  |  |  |  |
|  |  | 42.2 | 设计和安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.3 | 甲烷传感器的设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.4 | 其他传感器的设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.5 | 煤矿安全监控系统及联网信息处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.6 | 管理制度与技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.7 | 环境条件 |  |  | AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 42.8 | 供电电源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.9 | 最大巡检周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 煤矿安全监控系统 | 42.10 | 双机切换时间 |  |  | AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 42.11 | 备用电源工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 红外（激光）甲烷传感器 | 43.1 | 外观、结构及气室防护 |  |  | KA/T 6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 43.2 | 最小分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.7 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 43.8 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 43.9 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 差压传感器 | 44.1 | 基本误差测定 |  |  | MT/T393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 44.2 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.3 | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.4 | 回程误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.5 | 密封性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.6 | 过载性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.7 | 电源波动性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 低浓度载体催化式甲烷传感器 | 45.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 45.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.8 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 45.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 45.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 46.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 46.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 46.5 | 工作电压范围 |  |  | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 46.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.8 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 46.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 46.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 电化学式一氧化碳传感器 | 47.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 47.2 | 断电保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.3 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.9 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 47.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 47.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 高低浓度甲烷传感器 | 48.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 48.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.5 | 转换点附加误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.9 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 48.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 48.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 49.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 49.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49.3 | 电源及充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 49.5 | 基本误差测定 |  |  | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 49.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49.7 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 49.8 | 位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 49.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 光干涉式甲烷测定器 | 50.1 | 外观检查 |  |  | MT/T28-2005《光干涉式甲烷测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 50.2 | 干涉条纹检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.3 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.4 | 稳定性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.5 | 气密性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.6 | 扩散试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.7 | 自由跌落试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 二氧化碳传感器 | 51.1 | 外观及结构 |  |  | AQ1052-2008《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 51.2 | 遥控器调校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.8 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 51.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 51.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 携带型电化学式氧气测定器 | 52.1 | 一般要求 |  |  | MT/T704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 52.2 | 外观及结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.5 | 电池工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.6 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.8 | 报警功能 |  |  |  |  | 不检光信号 |  |  |
|  |  | 52.9 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 53 | 温度传感器 | 53.1 | 外观及结构 |  |  | MT381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 53.2 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.3 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.4 | 工作电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.7 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
|  |  | 53.8 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准的业务范围(贵州省应急技术中心水城矿山安全实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  |  |  | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制范围 |  | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电化学式氧气 传感器 | 1.1 | 外观结构 |  |  | MT/T447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业场所环境气体检测报警仪 | 2.1 | 报警声和光 |  |  | GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 最小响应值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 示值误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体检测仪 |  |  |
|  |  | 2.4 | 仪器漂移 |  |  |  |  | 限便携式仪器 |  |  |
|  |  | 2.5 | 报警误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体报警仪 |  |  |
|  |  | 2.6 | 泵吸式仪器采气距离和流量 |  |  |  |  | 限泵吸式仪器 |  |  |
|  |  | 2.7 | 供电 |  |  |  |  | 限电池供电仪器 |  |  |
|  |  | 2.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 状态指示 |  |  |  |  | 限具有无级通信功能仪器 |  |  |
| 3 | 携带型电化学式一氧化碳测定器 | 3.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 4 | 携带型电化学式氧气测定器 | 4.1 | 一般要求 |  |  | MT/T704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 外观及结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 电池工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 4.10 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  | 新增 |
| 5 | 低浓度载体催化式甲烷传感器 | 5.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 6.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电化学式一氧化碳传感器 | 7.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 断电保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高低浓度甲烷传感器 | 8.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 转换点附加误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 9.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 电源及充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 | 位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 | 绝缘介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 光干涉式甲烷测定器 | 10.1 | 外观检查 |  |  | MT/T28-2005《光干涉式甲烷测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 干涉条纹检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 稳定性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | 气密性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 扩散试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 | 自由跌落试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外（激光）甲烷传感器 | 11.1 | 外观、结构及气室防护 |  |  | KA/T 6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 | 最小分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准的业务范围(贵州省应急技术中心兴义矿山安全实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  |  |  | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制范围 |  | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气 传感器 | 1.1 | 外观结构 |  |  | MT/T447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业场所环境气体检测报警仪 | 2.1 | 报警声和光 |  |  | GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 最小响应值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 示值误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体检测仪 |  |  |
|  |  | 2.4 | 仪器漂移 |  |  |  |  | 限便携式仪器 |  |  |
|  |  | 2.5 | 报警误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体报警仪 |  |  |
|  |  | 2.6 | 泵吸式仪器采气距离和流量 |  |  |  |  | 限泵吸式仪器 |  |  |
|  |  | 2.7 | 供电 |  |  |  |  | 限电池供电仪器 |  |  |
|  |  | 2.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 状态指示 |  |  |  |  | 限具有无级通信功能仪器 |  |  |
| 3 | 携带型电化学式一氧化碳测定器 | 3.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 4 | 携带型电化学式氧气测定器 | 4.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 外观及结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 电池工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 5 | 低浓度载体催化式甲烷传感器 | 5.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 6.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电化学式一氧化碳传感器 | 7.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 断电保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高低浓度甲烷传感器 | 8.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 转换点附加误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 9.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 电源及充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 | 位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 | 绝缘介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 光干涉式甲烷测定器 | 10.1 | 外观检查 |  |  | MT/T28-2005《光干涉式甲烷测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 干涉条纹检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 稳定性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | 气密性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 扩散试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 | 自由跌落试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外（激光）甲烷传感器 | 11.1 | 外观、结构及气室防护 |  |  | KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 | 最小分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准的业务范围(贵州省应急技术中心毕节矿山安全实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  |  |  | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制范围 |  | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电化学式氧气传感器 | 1.1 | 外观结构 |  |  | MT/T447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业场所环境气体检测报警仪 | 2.1 | 报警声和光 |  |  | GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 最小响应值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 示值误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体检测仪 |  |  |
|  |  | 2.4 | 仪器漂移 |  |  |  |  | 限便携式仪器 |  |  |
|  |  | 2.5 | 报警误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体报警仪 |  |  |
|  |  | 2.6 | 泵吸式仪器采气距离和流量 |  |  |  |  | 限泵吸式仪器 |  |  |
|  |  | 2.7 | 供电 |  |  |  |  | 限电池供电仪器 |  |  |
|  |  | 2.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 状态指示 |  |  |  |  | 限具有无级通信功能仪器 |  |  |
| 3 | 携带型电化学式一氧化碳测定器 | 3.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 4 | 携带型电化学式氧气测定器 | 4.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 外观及结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 电池工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 5 | 低浓度载体催化式甲烷传感器 | 5.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 6.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电化学式一氧化碳传感器 | 7.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 断电保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高低浓度甲烷传感器 | 8.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 转换点附加误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 9.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 电源及充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 | 位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 | 绝缘介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 光干涉式甲烷测定器 | 10.1 | 外观检查 |  |  | MT/T28-2005《光干涉式甲烷测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 干涉条纹检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 稳定性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | 气密性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 扩散试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 | 自由跌落试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外（激光）甲烷传感器 | 11.1 | 外观、结构及气室防护 |  |  | KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 | 最小分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准的业务范围(贵州省应急技术中心遵义矿山安全实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  |  |  | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制范围 |  | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电化学式氧气传感器 | 1.1 | 外观结构 |  |  | MT/T447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业场所环境气体检测报警仪 | 2.1 | 报警声和光 |  |  | GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 最小响应值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 示值误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体检测仪 |  |  |
|  |  | 2.4 | 仪器漂移 |  |  |  |  | 限便携式仪器 |  |  |
|  |  | 2.5 | 报警误差 |  |  |  |  | 限气体检测报警仪/气体报警仪 |  |  |
|  |  | 2.6 | 泵吸式仪器采气距离和流量 |  |  |  |  | 限泵吸式仪器 |  |  |
|  |  | 2.7 | 供电 |  |  |  |  | 限电池供电仪器 |  |  |
|  |  | 2.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 状态指示 |  |  |  |  | 限具有无级通信功能仪器 |  |  |
| 3 | 携带型电化学式一氧化碳测定器 | 3.1 | 外观及结构 |  |  | MT/T 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 4 | 携带型电化学式氧气测定器 | 4.1 | 一般要求 |  |  | MT/T 704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 外观及结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 电源及充电功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 电池工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 | 工作位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 报警声级强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 | 电气安全 |  |  |  |  | 只检常态 |  |  |
| 5 | 低浓度载体催化式甲烷传感器 | 5.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 6.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电化学式一氧化碳传感器 | 7.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 断电保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高低浓度甲烷传感器 | 8.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 遥控调校功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 转换点附加误差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 | 工作电压范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.10 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.11 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 9.1 | 外观及结构 |  |  | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 电源及充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 | 位置变动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 | 绝缘介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 光干涉式甲烷测定器 | 10.1 | 外观检查 |  |  | MT/T28-2005《光干涉式甲烷测定器》 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 | 干涉条纹检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 稳定性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 | 气密性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 | 扩散试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 | 自由跌落试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外（激光）甲烷传感器 | 11.1 | 外观、结构及气室防护 |  |  | KA/T6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 | 最小分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 | 显示值稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 | 基本误差测定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 | 传输距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6 | 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7 | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9 | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |  |

资 质 证 书

授权签字人及授权签字领域

机构名称：贵州省应急技术中心

场所：贵州省应急技术中心贵阳矿山安全实验室  地址：贵阳市云岩区贵阳云岩三马产业园三期8号楼

场所：贵州省应急技术中心水城矿山安全实验室  地址：六盘水市钟山区其林路东侧1号综合楼

场所：贵州省应急技术中心兴义矿山安全实验室  地址：兴义市兴义大道大商汇B3组团2栋801室

场所：贵州省应急技术中心毕节矿山安全实验室  地址：毕节市七星关区碧阳大道万丰国际商贸城3街28街

场所：贵州省应急技术中心遵义矿山安全实验室  地址：遵义市桃溪路51号省劳科院一楼

证书编号：黔 煤监 21 03                           有效期至：2026年6月9日

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄松 | 授权项目全领域 |  |
| 2 | 高成香 | 授权项目全领域 |  |
| 3 | 孙明 | 授权项目除无损检测外全领域 |  |
| 4 | 陈世海 | 授权项目全领域 |  |
| 5 | 张百清 | 授权项目全领域 |  |
| 6 | 文予卓 | 授权项目全领域 |  |
| 7 | 杨武 | 授权项目除无损检测外全领域 |  |
| 8 | 陆秀平 | 授权项目全领域 |  |
|  | （以下空白） | （以下空白） |  |