## 不符合要求的项目
2025年充电基础设施建设项目补助资金申报资料审核情况
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 项目地址 | 项目规模 （直流，千瓦） | 充电设施数量（个） | 项目规模 （交流，千瓦） | 充电设施数量（个） | 备注
贵阳市
1 | 贵州聚合快充新能源科技有限公司 | 明尚充电站 | 贵阳市南明区沙冲南路200号 | 720 | 6 |  |  | 不属于农村地区
|  | 鑫海充电站 | 贵阳市南明区东新区路63号华金果园 | 720 | 6 |  |  | 不属于农村地区
2 | 贵州丽装智能科技有限公司 | 鸿通城购物中心鸿通街 | 贵州省贵阳市南明区鸿通城购物中心鸿通街停车场 | 1200 | 10 |  |  | 不属于农村地区
|  | 鸿通城购物中心顶楼停车场充电桩 | 贵州省贵阳市南明区鸿通城购物中心顶楼停车场 | 1200 | 10 |  |  | 不属于农村地区
3 | 贵州中飞智能科技有限公司 | 南明区艺校立交桥下充电桩项目 | 南明区艺校立交桥下十二中旁地面露天停车场 | 960 | 10 | 14 | 2 | 不属于农村地区
4 | 贵州聚合快充供应链管理有限公司 | 聚合快充大正雨曦城充电站 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡郭家寨大正雨曦城B栋旁停车场 | 1080 | 9 | 70 | 10 | 不属于农村地区
5 | 贵州安速充新能源科技有限公司 | 南明区解放路鸿通城商业北广场充电站 | 贵阳市南明区解放路100号鸿通城商业北广场 | 1200 | 10 |  |  | 不属于农村地区
6 | 贵州蓝色星辰信息科技有限公司 | 二戈寨充电站 | 富源南路62号 | 600 | 5 |  |  | 不属于农村地区
|  | 新运汽车充电站 | 贵州省贵阳市南明区富源南路370号 | 680 | 6 |  |  | 不属于农村地区
7 | 贵州绿邦科林环保科技有限公司 | 解放西路停车场充电站 | 贵阳市解放西路南冲小区旁，中环路南段桥下 | 1200 | 10 |  |  | 不属于农村地区
8 | 贵州艾特充新能源有限公司 | 南明区花溪大道69号同济堂充电站 | 南明区花溪大道中段69号1层 | 2400 | 20 |  |  | 不属于农村地区
9 | 贵州鸿运兴出租汽车有限公司 | 国际城充电站项目 | 贵阳市南明区太慈桥青山路11号贵阳中国铁建国际城E1组团（公寓）负一层停车场 | 1440 | 3 |  |  | 不属于农村地区
10 | 贵州快电云新能源科技有限公司 | 贵阳星作社区集中式快充桩 | 贵州省贵阳市南明区遵义路与遵义巷交又口东行200米星作停车场出入口 | 480 | 3 |  |  | 不属于农村地区
11 | 贵州元来电新能源科技有限公司 | 贵州元来电玉厂路充电站 | 贵阳市南明区玉厂路旁 | 1920 | 32 |  |  | 不属于农村地区
12 | 贵州蓝色起源科技服务有限公司 | 贵州成黔市南路充电站 | 贵州省贵阳市南明区市南路100号福楼旺邸商住楼（1期）半负1层1号门前停车场 | 480 | 10 | 7 | 1 | 不属于农村地区
13 | 南方电网贵州电动企业服务有限公司 | 贵阳富源路加油站充电站 | 中石化贵阳富源路加油站内 | 240 | 2 | 7 | 1 | 不属于农村地区
14 | 贵州正航众联电力建设有限公司 | 体育公园充电站 | 贵阳市南明区甘平路37号体育公园内 | 1560 | 15 |  |  | 不属于农村地区
15 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳恒屹双子座充电站 | 贵州省贵阳市南明区望城街道恒屹双子座地下二层停车场 | 1200 | 20 |  |  | 不属于农村地区
云岩区
1 | 贵州红雪晖玉新能源科技有限责任公司 | 贵阳市云岩区小关电动汽车充电站 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵山路雅关小区黔灵村委会旁回转车道边上 | 1440 | 12 |  |  | 不属于农村地区
2 | 贵阳佰信汽车销售有限公司 | 数博大道佰信超级充电站 | 贵州省贵阳市云岩区百花大道与数博大道交汇处（原第三砂轮厂门口） | 3120 | 51 |  |  | 不属于农村地区
3 | 贵州西南电投能源科技有限公司 | 贵阳市云岩区西南电投三桥充电站 | 贵州省贵阳市云岩区三桥南路123号 | 1560 | 4 |  |  | 不属于农村地区
4 | 贵州深度新能源有限公司 | 星荟社区充电桩项目 | 贵州省贵阳市云岩区中坝路74号 | 240 | 4 |  |  | 不属于农村地区
5 | 贵州立欣科技有限公司 | 立欣科技龙岗大厦充电站 | 贵阳市云岩区中华中路117号龙港百盛停车场 | 960 | 12 |  |  | 不属于农村地区
6 | 贵州艾特充新能源有限公司 | 云岩区金燕路神风汽车修理厂站充电站 | 云岩区野鸭乡大凹村 | 1440 | 12 |  |  | 不属于农村地区
7 | 贵州智信黔瑜建设有限公司 | 智信黔瑜金关充电站 | 云岩区百花大道9号 | 1080 | 18 |  |  | 不属于农村地区
8 | 贵州亿充科技有限公司 | 贵阳市云岩区贯城河地下停车场充电站 | 贵州省贵阳市云岩区贯城河地下停车场 | 360 | 6 |  |  | 不属于农村地区
9 | 贵州省中小企业服务集团乾云信息科技有限公司 | 贵阳市云岩区未来方舟D19智慧充电桩建设项目 | 云岩区未来方舟D18、D19组团交汇处室外停车场 | 1440 | 24 |  |  | 不属于农村地区
10 | 贵阳易充得乐新能源科技有限公司 | 金阳万科城C区新能源汽车充电站 | 贵阳市云岩区惠源路万科城C区停车场 | 1200 | 20 |  |  | 不属于农村地区
11 | 贵州黔宝智慧科技有限公司 | 黄山冲壹号花园酒店停车场充电站 | 贵阳市黔灵镇黄山冲路曦阳山庄38号1号楼1楼 | 120 | 4 |  |  | 不属于农村地区
12 | 贵州亿充科技有限公司 | 万达广场停车场电动汽车充电桩 | 贵州省贵阳市云岩区数博万达广场 | 840 | 14 |  |  | 不属于农村地区
13 | 贵州无量科技有限公司 | 贵阳恒大帝景二期路面充电站 | 贵阳市云岩区甲秀北路8号恒大帝景项目二期 | 360 | 3 |  |  | 不属于农村地区
14 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳金钟馨苑充电站 | 贵州省贵阳市云岩区马王街道百花大道166号万花筒商业广场 | 480 | 8 |  |  | 不属于农村地区
15 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电梦想典城充电站 | 贵州省贵阳市云岩区盐务街街道永安寺街9号梦想典城2期 | 240 | 6 |  |  | 不属于农村地区
16 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳数博万达广场充电站 | 贵州省贵阳市云岩区马王街道数博大道红星利尔广场 | 1440 | 24 |  |  | 不属于农村地区
17 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳新印厂路充电站 | 贵州省贵阳市云岩区普陀路街道蓓思特幼儿园百灵·尚品一号 | 1200 | 22 |  |  | 不属于农村地区
18 | 贵州锦鹏新能源有限公司 | 贵州锦鹏新能源充电站 | 云岩区新马王路旁 | 1960 | 30 | 14 | 2 | 不属于农村地区
19 | 贵安新区配售电有限公司 | 云岩区嘉桦充电站 | 贵州省贵阳市云岩区金关街道蔡家关村长坡路48号 | 480 | 4 |  |  | 不属于农村地区
观山湖区
1 | 贵阳观山湖驰源科技有限公司 | 观山湖城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（商城东路站） | 贵阳市金阳客车站东南侧商城东路 | 3960 | 56 |  |  | 不属于农村地区
2 | 贵州黔之星新能源有限公司 | 观山湖区金华镇宾阳大道充电桩项目 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙路与宾阳大道交叉口现有停车场 | 2400 | 40 |  |  | 不属于农村地区
3 | 贵州黔之星新能源有限公司 | 观山湖区金华镇棕榈宾馆充电桩项目 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙路与宾阳大道交叉口西11E现有停车场 | 480 | 12 |  |  | 不属于农村地区
4 | 贵州艾特充新能源有限公司 | 林冬收费站充电桩项目 | 贵州省贵阳市观山湖贵黄高速入口（金华镇林冬收费站） | 1440 | 12 |  |  | 不属于农村地区
5 | 长沙汇天智慧能源有限公司贵阳分公司 | 中核汇天贵阳北站充电站 | 贵州省贵阳市观山湖区贵阳北站北侧B1地块 | 4800 | 76 |  |  | 不属于农村地区
6 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳京东亚洲一号充电站 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇观清路887号京东电子商务产业园 | 960 | 16 |  |  | 不属于农村地区
白云区
1 | 长沙汇天智慧能源有限公司贵阳分公司 | 中核汇天贵阳白云北路电动汽车充电站 | 贵州省贵阳市白云区白云北路及金银路交叉口麦架乡镇企业公司B号场地 | 1920 | 32 |  |  | 不属于农村地区
2 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 贵阳北收费站充电桩建设项目 | 贵阳市白云区艳山红镇贵阳北收费站户外劳动工作者综合服务站停车场内 | 1220 | 21 |  |  | 不属于农村地区
3 | 贵州蓝晶特变电工有限公司 | 白云尖山村西南家具城充电站 | 白云尖山村西南家具城云峰大道进口左侧 | 360 | 6 |  |  | 不属于农村地区
4 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳联东U谷充电站 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇云环东路联东U谷贵阳科技创新产业园 | 1200 | 20 |  |  | 不属于农村地区
乌当区
1 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 乌当区偏坡乡偏坡村委会充电站 | 乌当区偏坡乡偏坡村委会停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
2 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 乌当区百宜镇拐吉村充电站 | 乌当区百宜镇拐吉村充电站停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
3 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 乌当区新场镇打铁寨充电站 | 乌当区新场镇打铁寨村停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
4 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 乌当区新堡乡政府充电站 | 乌当区新堡乡政府停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
5 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 乌当区下坝镇下大山充电站 | 乌当区下坝镇下大山停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
花溪区
1 | 贵州深度新能源有限公司 | 碧桂园花溪一号充电桩项目 | 贵阳市花溪区甲秀南路与明珠大道交汇处向南约800米 | 360 | 3 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 贵州星充新能源科技有限公司 | 贵阳市花溪区亨特公园里停车场充电站项目 | 花溪区溪北社区吉麟村亨特公园里甲秀南路侧亨特公园里B区地面大巴停车场 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 贵州天利新能源科技有限公司 | 花溪区天利机电城停车场充电桩项目 | 贵阳市花溪区石板镇摆勺村天利机电市场集团3号岗大门两侧 | 600 | 25 | 0 | 0 | 平均单枪功率小于30千瓦
4 | 贵州省安易充新能源科技有限公司 | 贵阳市花溪区上水村新能源汽车充电站 | 溪北社区上水村 | 4260 | 22 | 0 | 0 | 不属于农村地区
5 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳花溪26度充电站 | 花溪区清溪街道 | 1440 | 22 |  |  | 不属于农村地区
6 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电花溪明珠广场（万科大都会）充电站 | 花溪区清溪街道 | 1200 | 21 |  |  | 不属于农村地区
7 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司 | 中石油青岩加油站充电桩项目 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街 | 240 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
8 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪汽贸城充电站 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村 | 360 | 3 | 0 | 0 | 不属于农村地区
9 | 贵州立欣科技有限公司 | 花溪区贵筑印象花溪充电站建设项目 | 贵州省贵阳市花溪区明珠大道与花桐路交汇处 | 1260 | 20 | 0 | 0 | 不属于农村地区
10 | 华西新能源有限公司 | 贵阳市花溪区贵大附中充电站项目 | 贵州省贵阳市花溪区106县道贵大附中路南100米 | 1200 | 20 | 112 | 16 | 不属于农村地区
11 | 贵州黔之星新能源有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区碧桂园云涧溪山停车场充电站项目 | 贵阳市花溪区碧桂园云涧溪山停车场 | 960 | 16 | 0 | 0 | 不属于农村地区
12 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 花溪区高坡苗族乡人民政府充电站 | 花溪区高坡苗族乡人民政府停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
13 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 花溪区久安乡人民政府充电站 | 花溪区久安乡人民政府停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
14 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 花溪区黔陶供电所充电站 | 花溪区黔陶供电所停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
15 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 花溪区金石供电所充电站 | 花溪区金石供电所停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
16 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 花溪区燕楼镇谷蒙村果知然庄园所充电站 | 花溪区燕楼镇谷蒙村果知然庄园停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
17 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 花溪区马铃布依族苗族乡水车坝布衣情山庄充电站 | 花溪区马铃布依族苗族乡水车坝布衣情山庄停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
清镇市
1 | 贵州艾特充新能源有限公司 | 清镇市天水花园主题小区充电桩项目 | 贵阳市清镇市新岭路新岭社区和谐文化天水花园主题小区西62米 | 1920 | 32 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 贵州艾特充新能源有限公司 | 清镇市体育文化公园充电桩项目 | 贵阳市清镇市栗山路299号清镇市体育文化公园 | 1440 | 24 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 贵州众易充新能源科技有限公司 | 清镇市新能源充电桩及配套建设项目（庙儿山充电站） | 清镇市青龙山街道后午路5号 | 1200 | 20 | 49 | 7 | 不属于农村地区
4 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 中国石化清镇站街加油站充电桩建设项目 | 贵阳市清镇站街镇站南路34号 | 360 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
5 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 中国石化清镇东门桥加油站充电桩建设项目 | 贵阳市清镇青龙山街道栗山路9号 | 720 | 12 | 0 | 0 | 不属于农村地区
6 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 中国石化清镇金清二号加油站充电桩建设项目 | 贵阳市清镇青龙山街道观清路36号 | 240 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
7 | 贵州全泓汽车充电服务有限公司 | 茶马古镇充电站建设项目 | 贵阳市清镇市茶马古镇销售中心广场 | 1200 | 24 | 0 | 0 | 不属于农村地区
8 | 清镇市湖城资产运营有限责任公司 | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（清镇市红枫湖镇停车场充电站） | 贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇大冲村里查里诺酒店南150米 | 240 | 4 | 0 | 0 | 申报材料不满足申报要求
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（站街商贸城充电站） | 贵州省贵阳市清镇市站街镇产地农产品交易中心 | 640 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（新店镇政府充电站） | 贵州省贵阳市清镇市新店镇人民政府停车场 | 60 | 2 | 56 | 8 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（市一医停车场充电站） | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道百马大道1号 | 1080 | 18 | 0 | 0 | 不属于农村地区
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（清镇市综合执法局停车场充电站） | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道金盆路10号 | 60 | 2 | 28 | 4 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（清镇市人民银行停车场充电站） | 贵州省贵阳市清镇市新岭社区服务中心云岭西路10号 | 0 | 0 | 28 | 4 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（清镇市人民检察院停车场充电站） | 贵州省贵阳市清镇市新岭社区服务中心云岭西路22号 | 120 | 2 | 14 | 2 | 不属于农村地区
|  | 清镇市城乡一体化新能源智慧充电基础设施项目（清镇市粮食局停车场充电站） | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道前进路28-8号 | 1080 | 18 | 0 | 0 | 不属于农村地区
9 | 贵州元来电新能源科技有限公司 | 清镇市竹园酒店充电站 | 清镇市巢凤街道扁坡村东平路2号竹园酒店停车场 | 1200 | 16 | 0 | 0 | 缺少企业备案材料
10 | 贵州绿环健坤新能源汽车服务有限公司 | 清镇景秀黔城电动汽车充电站 | 清镇市红枫北街景秀黔城营销中心旁（景秀黔城小区范围内） | 1440 | 24 | 0 | 0 | 不属于农村地区
11 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电清镇中环国际充电站 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道梯青塔路锦绣蓝湾 | 960 | 16 | 0 | 0 | 缺少竣工验收报告，不属于农村地区
12 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电清镇盛世江南充电站 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道盛世江南 | 1020 | 34 | 0 | 0 | 不属于农村地区
13 | 贵州中科物资贸易有限公司 | 中环国际步行街充电站 | 贵阳市清镇市中环国际商业步行街B-C区地下停车场 | 1680 | 28 | 56 | 8 | 不属于农村地区
修文县
1 | 贵州利道贸易有限公司 | 修文蓝湾半岛充电站 | 修文县蓝湾半岛停车场 | 720 | 12 | 210 | 30 | 不属于农村地区，且平均单枪功率低于30千瓦
2 | 炬光电力集团有限公司 | 来电技术智享融合新能源汽车充电站 | 贵州省贵阳市修文县工业园区扎佐街道中关村产业园区域炬光电力集团有限公司内 | 1760 | 26 | 84 | 12 | 不属于农村地区
3 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 修文县洒坪镇农体广场充电站 | 修文县洒坪镇农体广场停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
4 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 修文县大石布依族乡大石村充电站 | 修文县大石布依族乡大石村停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
息烽县
1 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 息烽县青山苗族乡人民政府充电站 | 息烽县青山苗族乡人民政府停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
2 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 息烽县养龙司镇娘子庄园充电站 | 息烽县养龙司镇娘子庄园停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
3 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 息烽县鹿窝乡三友村水头充电站 | 息烽县鹿窝乡三友村停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
开阳县
1 | 贵阳发强新能源科技有限公司 | 贵阳发强新能源科技有限公司城南充电站 | 贵阳市开阳县云开街道办事处紫江居委会贵阳路20号 | 600 | 10 |  |  | 不属于农村地区
2 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电开阳洪宾加油站充电站 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇新街135号洪宾加油站 | 480 | 8 |  |  | 缺少竣工验收报告，不属于农村地区
3 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 开阳东湖首座商住楼充电桩 | 贵州省贵阳市开阳县东湖首座商住楼地面停车场 | 1200 | 20 |  |  | 不属于农村地区
4 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 开阳元宝山加油站充电站 | 中石化开阳元宝山加油站内 | 360 | 3 |  |  | 不属于农村地区
双龙航空港经济区
1 | 贵州云开投资有限公司 | 贵阳市南明区云关冷链充电站 | 贵州省贵阳市南明区云关乡云关冷链市场云关冷链冻品副食品交易区 | 360 | 6 |  |  | 不属于农村地区
2 | 贵州沐光新能源科技有限公司 | 贵阳龙洞堡客运东站沐光充电站（一期） | 贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡贵阳客运东站客站区一楼 | 1600 | 20 |  |  | 不属于农村地区
3 | 贵州南度度城市供用电运营有限责任公司 | 龙水路空港骑士充电站项目 | 贵州省贵阳市龙洞堡农畜场安置房项目负一层场地（兴龙小区） | 1800 | 36 |  |  | 不属于农村地区
4 | 贵州双龙航空港农林投资发展有限公司 | 双龙航空港机场路绿色节能充电站 | 贵州省贵阳市双龙航空港小碧乡机场路桥下停车场 | 4800 | 64 |  |  | 不属于农村地区
5 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电贵阳龙水路充电站 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡街道二福路双龙御景新城 | 1200 | 20 |  |  | 不属于农村地区
6 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 南明区龙洞堡大道充电站 | 南明区小碧乡谷立变旁停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
高新区
1 | 贵阳矿能特来电充电网运营有限公司 | 矿能特来电沙文中小企业孵化园充电站 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇科产路贵·制造世界 | 480 | 10 |  |  | 不属于农村地区
经开区
1 | 贵州斯佳诺新能源科技有限公司 | 小河珠江路充电站 | 贵州省贵阳市经开区小河珠江路（珠江商贸广场）项目南侧停车场 | 1800 | 30 | 21 | 3 | 不属于农村地区
2 | 贵州瑞通广源新能源科技有限公司 | 贵阳市瑞通广源小河长江路充电桩项目 | 贵州省贵阳市小河经济技术开发区恒森自在城1号楼门口停车区域 | 1440 | 26 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 贵州蓝色星辰信息科技有限公司 | 格兰云天充电站 | 贵阳市花溪区小河珠江路168号 | 720 | 12 | 0 | 0 | 不属于农村地区
4 | 贵阳特来电新能源有限公司 | 特来电贵阳花溪大道充电站 | 贵州省贵阳市花溪区中曹路63号腾龙湾B区停车场 | 1440 | 24 | 0 | 0 | 不属于农村地区
遵义市
播州区
1 | 贵州汇普伟杰新能源有限公司 | 帝标酒店充电桩项目 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区帝标大酒店一楼 | 360 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 贵州省沃今能源科技有限公司 | 沃今能源特来电阁老坝火车站充电站项目 | 贵州省遵义市播州区和平大道与天明路交叉口 | 2560 | 16 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 贵州云谷新能源运营有限公司 | 向黔充团溪辣椒市场充电站项目 | 团溪镇中华路辣椒市场商住楼地下车库 | 240 | 4 | 7 | 1 | 不属于农村地区
4 | 贵州云谷新能源汽车租赁服务有限公司 | 播州区三合镇高速路出口充电站 | 遵义市播州区三合镇三刀线路口地面停车场 | 600 | 6 | 28 | 4 | 不属于农村地区
5 | 贵州星集新能源有限公司 | 贵州星集鸭溪重卡超级充电站 | 遵义市鸭溪镇杨柳社区茂林组 | 2720 | 16 | 0 | 0 | 不属于农村地区
6 | 遵义特来电新能源有限公司 | 尚嵇镇转山庄园超级充电站 | 遵义市播州区尚嵇镇转山庄园室外停车场 | 480 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
7 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义石油分公司尚嵇加油站新增充电桩项目 | 尚嵇镇泸江村小堰组 | 480 | 8 | 0 | 0 | 不属于农村地区
8 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义播州区石油分公司 | 乌江寨加油站充电站建设项目 | 贵州省遵义市播州区新民镇惠民社区下香坪组乌江寨加油站 | 360 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
红花岗区
1 | 贵州联电新能源科技有限公司 | 联电龙江充电站一期 | 遵义市红花岗区深溪镇龙江村遵义大道北侧 | 240 | 2 | 14 | 2 | 不属于农村地区
2 | 贵州电网有限责任公司遵义市郊供电局 | 遵义市郊供电局红花岗辖区充电桩项目 | 海龙镇政府停车场，巷口公路八卦村委会充电桩，深溪政府停车场充电桩，深溪镇 | 240 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 贵州云谷新能源运营有限公司 | 红花岗区盈田工谷充电站 | 红花岗区深溪镇镇盈田工谷园区9号厂房旁停车场 | 600 | 5 | 0 | 0 | 不属于农村地区
新蒲新区
1 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司虾子加油站 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇米兰社区红状路 | 600 | 10 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 贵州云谷新能源运营有限公司 | 新蒲新区遵义新舟机场酒店二期充电站 | 遵义市新蒲新区新舟镇遵义机场圣地红城酒店正大门右侧露天停车场 | 480 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 贵州云谷新能源运营有限公司 | 新蒲新区虾子镇辣椒城停车场充电站 | 遵义市新蒲新区虾子镇辣椒城停车场 | 360 | 3 | 0 | 0 | 不属于农村地区
4 | 贵州佳俊建设工程有限公司 | 遵义市新蒲新区新舟镇政府旁充电站建设项目 | 新蒲新区新舟镇人民政府旁 | 320 | 4 | 14 | 2 | 不属于农村地区
5 | 贵州佳俊建设工程有限公司 | 遵义市新蒲新区虾子镇乐安村十荷塘停车场充电站建设项目 | 遵义市新蒲新区虾子镇乐安村十荷塘停车场 | 160 | 2 | 7 | 1 | 不属于农村地区
6 | 贵州佳俊建设工程有限公司 | 遵义市新蒲新区新舟镇禹门村迎宾大道还房充电站建设项目 | 新蒲新区新舟镇禹门村迎宾大道还房西侧 | 160 | 2 | 7 | 1 | 不属于农村地区
赤水市
1 | 遵义市众电能源有限公司 | 众电能源（佛光岩景区充电站） | 遵义市赤水市元厚镇佛光岩停车场 | 160 | 4 | 0 | 0 | 电动重卡项目，全省累计建成容量低于4800kW
2 | 遵义市众电能源有限公司 | 众电能源（赤水丹霞大瀑布充电站） | 遵义市赤水市两河口镇丹霞旅游区大瀑布游客中心停车场 | 200 | 5 | 0 | 0
3 | 遵义市众电能源有限公司 | 众电能源（四洞沟景区充电站） | 遵义市赤水市大同镇382县道四洞沟景区前门停车场 | 80 | 2 | 0 | 0
4 | 遵义市众电能源有限公司 | 众电能源（燕子岩充电站） | 遵义市赤水市复兴镇308乡道赤水丹霞旅游区燕子岩停车场 | 120 | 3 | 0 | 0
5 | 遵义市众电能源有限公司 | 众电能源（竹海景区充电站） | 遵义市赤水市葫市镇赤水竹海国家森林公园坪竹野 | 80 | 2 | 0 | 0
习水县
1 | 贵州省博联通新能源科技服务有限公司 | 温水镇宜佳广场超市门前停车场充电站 | 习水县温水镇 | 480 | 4 | 7 | 1 | 全省累计建成容量低于农村地区500kW
正安县
1 | 贵州熠达新科技有限公司 | 正安时代天街汽车充电桩 | 正安县图书馆 | 720 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 正安县汽车客运站 | 正安县汽车客运站充电站 | 正安县凤仪镇汽车客运站1200 | 1200 | 10 | 35 | 5 | 电动重卡项目，全省累计建成容量低于4800kW
3 | 贵州中飞智能科技有限公司 | 正安县麒龙吉他文化城充电桩 | 正安县麒龙吉他文化城一期A区 | 1200 | 20 | 0 | 0 | 不属于农村地区
六盘水市
二 | 盘州市
1 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司 | 新桥充电站 | 贵州省六盘水市盘州市大山镇高山村 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 电动重卡项目，全省累计建成容量低于4800kW
|  | 松河充电站 | 贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇松河英柏公路 | 1280 | 8 | 0 | 0 | 电动重卡项目，全省累计建成容量低于4800kW
|  | 丹霞服务区一充电站 | 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇盘兴高速丹霞服务区（西） | 240 | 4 | 0 | 0 | 高速公路服务区项目申报农村地区方向，申报方向不符
|  | 丹霞服务区二充电站 | 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇盘兴高速丹霞服务区（东） | 240 | 4 | 0 | 0 | 高速公路服务区项目申报农村地区方向，申报方向不符
|  | 保田服务区一充电站 | 贵州省六盘水市盘州市保田镇盘兴高速保田服务区北侧 | 120 | 4 | 0 | 0 | 高速公路服务区项目申报农村地区方向，申报方向不符
|  | 保田服务区二充电站 | 贵州省六盘水市盘州市保田镇盘兴高速保田服务区南侧 | 120 | 4 | 0 | 0 | 高速公路服务区项目申报农村地区方向，申报方向不符
|  | 柏果充电站 | 贵州省六盘水市盘州市柏果镇 | 240 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
|  | 碧云充电站 | 贵州省六盘水市盘州市双凤镇粑粑铺环城快速通道旁 | 360 | 6 | 0 | 0 | 申报材料不满足申报要求
|  | 火铺充电站 | 贵州省六盘水市盘州市胜境街道火铺镇 | 240 | 4 | 0 | 0 | 不属于农村地区
三 | 水城区
1 | 六盘水满运满电新能源科技有限公司 | 水城玉舍满运满电重卡充电服务站项目 | 水城区玉舍收费站内 | 3200 | 20 | 0 | 0 | 电动重卡项目申报农村地区方向，申报方向不符
2 | 贵州玖创新能源有限公司 | 玖创能源电动重卡充电站 | 水城区发耳火车站旁 | 3200 | 20 | 0 | 0 | 电动重卡项目申报农村地区方向，申报方向不符
3 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司 | 发耳煤电加油站充电桩项目 | 六盘水市水城区发耳镇发耳煤电加油站 | 240 | 4 | 0 | 0 | 农村地区项目，全省累计建成容量低于500千瓦
4 | 贵州电网有限责任公司六盘水水城供电局 | 六盘水野玉海山地旅游度假管理委员会充电基础设施建设项目 | 经开区停车场 | 600 | 20 | 0 | 0 | 不属于农村地区
|  | 水城区2022年果布戛乡乡政府停车场充电桩新建工程 | 果布戛乡乡政府停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年猴场乡充电桩新建工程 | 猴场乡猴场村 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年花戛乡乡政府停车场充电桩新建工程 | 花戛乡乡政府停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年化乐镇村街口充电桩新建工程 | 化乐镇村街口停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年米箩镇半坡塘水上乐园停车场充电桩新建工程 | 米箩镇半方塘水上乐园停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年坪寨乡老汽车站充电桩新建工程 | 坪寨乡老汽车站停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年勺米镇卫生院充电桩新建工程 | 勺米镇卫生院停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年顺场乡乡政府停车场充电桩新建工程 | 顺场乡乡政府停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年杨梅乡乡政府停车场充电桩新建工程 | 杨梅乡乡政府停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年野钟乡乡政府停车场充电桩新建工程 | 野钟乡乡政府停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年营盘乡乡政府停车场充电桩新建工程 | 营盘乡乡政府停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 水城区2022年玉舍镇玉舍供电所充电桩新建工程 | 玉舍镇玉舍供电所停车场 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 2023年乡镇全覆盖都格镇充电设施建设工程 | 都格镇都格街上 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 2023年乡镇全覆盖陡箐镇充电设施建设工程 | 陡箐镇陡箐街上 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 2023年乡镇全覆盖鸡场镇充电设施建设 | 鸡场镇酉福社区 | 60 | 2 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
四 | 钟山区
1 | 贵州易鑫宝科技有限公司 | 易鑫宝钟山区中石油红旗充电站一期 | 钟山区中石油红旗加油站停车场 | 1980 | 24 | 0 | 0 | 申报材料不满足申报要求
|  | 易鑫宝钟山区曹家湾重卡充电站项目 | 钟山区凉都大道曹家湾生态停车场 | 3960 | 22 | 399 | 19 | 平均单枪功率不满足申报要求
|  | 易鑫宝钟山区中石油红旗重卡充电站项目 | 钟山区212省道中石油红旗加油站停车场 | 3240 | 18 | 0 | 0 | 申报材料不满足申报要求
2 | 贵州电网有限责任公司六盘水钟山供电局 | 钟山供电局2023第四批紧急项目（充电站）钟山区金盆乡政府停车场充电站 | 钟山区金盆乡政府停车场充 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
|  | 钟山供电局2023第四批紧急项目（充电站）钟山区青林乡会灰依村活动室停车场充电站 | 钟山区青林乡会灰依村活动室停车场 | 60 | 1 | 14 | 2 | 平均单枪功率小于30千瓦
安顺市
西秀区
1 | 贵州恒宁新能源有限公司 | 贵州省安顺市西秀区电动汽车充电基础设施运营项目 | 西秀区东关片新寨村 | 1920 | 16 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司 | 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司迎宾大道山岚加油站充电站建设项目 | 西秀区七眼桥镇山岚村 | 600 | 10 | 0 | 0 | 不属于农村地区
3 | 中国石化销售股份有限公司安顺石油分公司 | 安顺城区两所屯加油站充电桩项目 | 西秀区新哨村 | 360 | 6 | 0 | 0 | 电动重卡项目申报农村地区方向，申报方向不符
4 | 中国石化销售股份有限公司安顺石油分公司 | 安顺城区新两所屯加油站充电桩项目 | 西秀区七眼桥镇兴隆村北 | 480 | 8 | 0 | 0 | 电动重卡项目申报农村地区方向，申报方向不符
5 | 贵州电网有限责任公司安顺市郊供电局 | 安顺供电局(市郊供电局)2023年西秀区安顺职业技术学院蔡官校区充电站建设项目 | 西秀区蔡官镇 | 600 | 5 | 14 | 2 | 不属于农村地区
镇宁县
1 | 贵州新与星能源开发有限公司 | 镇宁县垃圾卫生填埋场、谐美小区物流集散中心重卡快充站建设项目 | 镇宁自治县白马湖街道养新村垃圾卫生填埋场、宁西街道谐美小区物流集散中心。 | 2800 | 10 | 0 | 0 | 电动重卡项目，全省累计建成容量低于4800kW
2 | 贵州新与星能源开发有限公司 | 镇宁县1处党政单位、9处乡村电动汽车充电桩建设项目 | 符合申报条件的充电桩地址：镇宁自治县江龙镇中心小学旁。 | 60 | 符合申报条件的1个（该项目直流桩总个数13个） | 0 | 0 | 单个项目建设规模小于3把充电枪
紫云县
1 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司 | 贵州省安顺市紫云县中国石化紫云城北加油站充电桩项目 | 紫云县五峰街道海子村 | 360 | 6 | 0 | 0 | 缺少接入运营监控与服务平台证明
2 | 贵州电网有限责任公司安顺紫云供电局 | 安顺供电局（紫云供电局）2023年紫云县猫营镇产业园区易地扶贫搬迁小区B区停车场充电桩新建工程 | 紫云县猫营镇 | 240 | 8 | 0 | 0 | 单个项目建设规模小于3把充电枪
|  | 紫云县2024年板当镇翠河村月亮湾停车场充电桩新建工程 | 紫云县板当镇翠河村 | 120 | 4 | 0 | 0
|  | 紫云县2024年板当镇青塘村卫生院停车场充电桩新建工程 | 紫云县板当镇青塘村 | 60 | 2 | 0 | 0
铜仁市
江口县
1 | 贵州东联勇跃新能源汽车服务有限公司江口分公司 | 江口县东联勇跃新能源汽车充电站项目 | 江口县双江镇龙井社区江城国际1区(回龙南路) | 720 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 贵州熠达新科技有限公司 | 江口县双江街道充电站 | 双江街道镇江村 | 720 | 6 | 0 | 0 | 不属于农村地区
黔东南州
镇远县
1 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 | 镇远县东峡充电桩建设项目 | 镇远县舞阳镇东峡车家湾电站站内停车场 | 1200 | 20 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 岑巩县智兴贸易责任有限公司 | 镇远县西门社区绿能充电桩建设项目 | 舞阳镇西门社区3号隧道口 | 1320 | 16 | 0 | 0 | 不属于农村地区
从江县
1 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司从江八仙桥加油站充电桩建设项目 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇銮里大道 | 960 | 16 | 0 | 0 | 不属于农村地区
黔南州
龙里县
1 | 贵州莘意诚新能源科技有限公司 | 莘意诚新能源科技有限公司电动汽车充电站(龙里万豪充电站) | 龙里县谷脚镇万豪商贸总部停车场 | 600 | 5 | 0 | 0 | 不属于农村地区
2 | 贵州莘意诚新能源科技有限公司 | 莘意诚新能源科技有限公司电动汽车充电站 | 龙里县瑞和大健康产业园1号楼停车场 | 600 | 3 | 0 | 0 | 不属于农村地区
一、奖补标准 发放直流桩不高于200元/千瓦、交流桩不高于100元/千瓦的一次性建设补贴。 二、重点支持方向 （一）支持农村地区公用电动汽车充电站建设 重点支持在我省除县级及以上政府所在城区以外的农村地区（乡、镇）新建公用充电桩，且平均单枪功率（充电模块功率/充电枪数量，下同）不低于30千瓦。 （二）支持高速公路服务区公用电动汽车快充站建设 重点支持在我省高速公路服务区新增公用快充站，且平均单枪功率不低于120千瓦的公用直流充电桩。 （三）支持电动重卡直流快充站、换电站建设 重点支持在矿山、燃煤电厂等重点领域建设，为电动重卡服务的直流快充站、换电站，且直流快充站平均单枪功率不低于120千瓦，换电站单个换电工位平均换电功率不低于300千瓦。 （四）支持车网互动项目建设 支持省内实施双向充放电（V2G）的充（换）电站，且单个项目放电额定功率不低于300千瓦。 三、补助要求 （一）申报充电基础设施建设项目补助资金的充电基础设施应符合以下要求： 1.充电基础设施建设符合国家技术质量标准，规划布局科学合理，充电基础设施信息互联互通。 2.单个充电基础设施项目规模在3把充电枪以上。 3.充电设施接入全省统一平台“贵州省电动汽车充电设施运营监控与服务平台。 （二）申报充电基础设施建设项目补助资金的企业应符合以下要求： 1.在农村地区建设充电基础设施的企业，须在全省范围内农村地区（乡、镇）累计建成总功率（充电模块总功率，下同）不低于500千瓦。 2.在高速公路服务区建设快充站的企业，须在全省范围内累计建成总功率不低于3000千瓦。 3.电动重卡直流快充站、换电站的企业，须在全省范围内累计建成充（换）电功率不低于4800千瓦。