附件：

**11月底24家火电企业煤量及热值综合表**

| **序号** | **电厂** | **11月底任务**  **(万吨)** | **盘存结果**  **(万吨)** | **存煤盈余**  **(万吨)** | **存煤任务完成率（%）** | **综合热值（kcal/kg）** | **4000kcal/kg以上高热值煤存煤量占比（%）** | **4200kcal/kg以上高热值煤存煤量占比（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳雍一厂 | 38 | 46.1041 | 8.1041 | 121.33 | 4108.45 | 53.59 | 53.59 |
| 2 | 黔北电厂 | 38 | 43.7222 | 5.7222 | 115.06 | 4462.16 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 黔西电厂 | 58 | 62.14 | 4.14 | 107.14 | 4257.95 | 31.39 | 31.39 |
| 4 | 鸭溪电厂 | 38 | 38.2800 | 0.2800 | 100.74 | 4137.03 | 37.70 | 37.70 |
| 5 | 茶园电厂 | 42 | 42.5900 | 0.5900 | 101.40 | 4252.23 | 98.97 | 26.02 |
| 6 | 大方电厂 | 38 | 52.7200 | 14.7200 | 138.74 | 4402.87 | 41.54 | 41.54 |
| 7 | 大龙电厂 | 19 | 31.6431 | 12.6431 | 166.54 | 4496.29 | 100.00 | 61.86 |
| 8 | 塘寨电厂 | 38 | 54.5446 | 16.5446 | 143.54 | 4264.77 | 25.42 | 25.42 |
| 9 | 桐梓电厂 | 38 | 58.9345 | 20.9345 | 155.09 | 4103.91 | 66.40 | 35.03 |
| 10 | 毕节热电厂 | 10 | 16.9011 | 6.9011 | 169.01 | 4165.10 | 77.72 | 77.72 |
| 11 | 安顺电厂 | 40 | 49.0800 | 9.0800 | 122.70 | 4362.17 | 100.00 | 44.40 |
| 12 | 福泉电厂 | 42 | 48.0800 | 6.0800 | 114.48 | 4282.57 | 100.00 | 37.87 |
| 13 | 织金电厂 | 43 | 52.4400 | 9.4400 | 121.95 | 4289.63 | 58.07 | 33.62 |
| 14 | 发耳电厂 | 78 | 79.8500 | 1.8500 | 102.37 | 4089.44 | 42.10 | 29.14 |
| 15 | 盘南电厂 | 77 | 87.91 | 10.91 | 114.17 | 4172.28 | 99.33 | 27.59 |
| 16 | 盘县电厂 | 43 | 59.0142 | 16.0142 | 137.24 | 4200.72 | 64.50 | 64.50 |
| 17 | 新光电厂 | 42 | 69.4100 | 27.4100 | 165.26 | 4462.13 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | 兴义电厂 | 38 | 72.0617 | 34.0617 | 189.67 | 4273.61 | 55.90 | 55.90 |
| 19 | 六枝电厂 | 42 | 64.1230 | 22.1230 | 152.67 | 4231.13 | 32.78 | 32.78 |
| 20 | 盘北电厂 | 19 | 39.9000 | 20.8900 | 209.95 | 3713.34 | 63.03 | 50.50 |
| 21 | 普安电厂 | 42 | 55.4400 | 13.4400 | 132.00 | 4269.64 | 80.61 | 80.61 |
| 22 | 纳雍二厂 | 22 | 29.1464 | 7.1464 | 132.48 | 4062.73 | 57.64 | 57.64 |
| 23 | 野马寨电厂 | 15 | 11.0900 | -3.9100 | 73.93 | 2869.97 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 黔中电厂 | 42 | 89.9424 | 47.9424 | 214.15 | 4621.06 | 79.84 | 79.84 |
| **合计** | | **942** | **1257.8773** | **315.8773** | **133.53** | **4189.63** | **/** | **/** |